POŽÁRNÍ ŘÁD GARÁŽÍ

- V jednotlivých stáních garáží jsou umístěna motorová vozidla spoluvlastníku a ostatních oprávněných uživatelů garáží, majících souhlas nebo pověření vlastníka.

- Všichni uživatelé garáží i ostatní osoby jsou povinni dodržovat tento požární řád.

- Příjezd a výjezd z garáží, nájezdové rampy a trasy komunikací k jednotlivým stáním ve všech podlažích objektu musí zůstat trvale volné, zejména je zakázáno stání vozidel pod vraty.

- V garážích je přísně zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, s hořlavinami, provádět opravy, seřizování motorových vozidel, dobíjení baterií a provádět práce, ohrožující požární bezpečnost objektu.

- V garážových stáních nesmí být uloženy pohonné hmoty, oleje, hořlavé látky a předměty mimo vozidlo ani uvnitř vozidla mimo obsah provozních náplní.

- Řidič vozidla je povinen po zaparkování vozidla zkontrolovat vozidlo a přesvědčit se o jeho nezávadném stavu zejména z hlediska požární bezpečnosti (těsnosti palivového systému, vypnutí el. zapalování, osvětlení vozidla apod.).

- Jakékoliv zásahy do elektroinstalace objektu garáží i vozidel parkujících ve stání jsou zakázány.

- V objektu garáží je instalována požární signalizace. Je zakázáno zneužívat tuto signalizaci, poškozovat ji, zakrývat čidla a tlačítka.

- V případě požáru jsou parkující povinni řídit se pokyny členů  hasičských jednotek, Policie ČR a vozidel záchranné služby.

- Požární řád je platný od uvedení garáži do provozu.

V Praze dne 01.02.2008

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

- Zpozoruje-li uživatel garáže či jiná osoba požár pokusí se požár uhasit vlastními prostředky a pokud to není možné ihned vyhlásí poplach hlasitým voláním "HOŘÍ".

- Vyhlásí-li poplach automaticky čidlo elektrické požární signalizace, ověří ihned každý přítomný na místě poplachu, hoří-li skutečně nebo se jedná o poruchu či planý poplach.

- V případě požáru, přítomný požáru vyhlásí poplach, přivolá telefonem hasiče a udá přesnou adresu objektu. Současně informuje o požáru ostatní uživatele objektu, policii a určené zástupce vlastníka.

- Přítomný požáru otevře vrata pro výjezd ohrožených vozidel a zamezí vjezdu vozidel do garáží mimo vozidel s výstražným znamením.

- Ruční hasicí přístroje a hydranty jsou rozmístěny ve všech podlažích a při požáru budou použity pro hašení.

- Po vyhlášení požárního poplachu opustí všechny osoby prostory garáží, soustředí se u vjezdu do garáží, ale tak, aby nebyl omezen vjezd vozidel s výstražným znamením.

- Vozidla, která nejsou vzniklým požárem bezprostředně ohrožena, budou odsunuta mimo ohnisko požáru, případně vyvezena mimo objekt garáží.

- TELEFONY:

- Hasiči 150

- Policie 158

- Rychlá lékařská pomoc 155

V Praze dne 	01.02.2008